## 調査項目チェックリスト
■調査項目チェックリスト（調査対象の建築物に適用される規定と調査項目・調査方法）
適用 | 規定 | 規定の内容 | 調査項目 | 調査方法 | 適合 | 不適合
敷地関係 （法第４３条及び第４４条は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用
| 法19① | 敷地の高さ | 道路との高低差 | 目視又は計測
| 法19② | 湿潤な土地等の 衛生・安全対策 | 敷地の湿潤状況、出水履歴、土地条件等 | 目視等及び土地条件図、治水地形分類図等を確認
盛土、地盤改良等の有無
| 法19③ | 敷地の排水 | 敷地内の排水状況 | 目視等
| 法19④ | がけ崩れ対策 | がけの有無 | 目視等
擁壁の設置状況
| 法43条① | 接道 | 都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 特定行政庁による道路の指定状況 | 特定行政庁の指定道路図を確認
|  |  | 特定行政庁による許可・認定の有無と適合状況 | 図書及び目視等
|  |  | 道路との接道長さ | 計測
前面道路の幅員
| 法44① | 道路内建築 | 都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 特定行政庁による道路の指定状況 | 特定行政庁の指定道路図を確認
|  |  | 道路、建築物、擁壁等の位置 | 目視等
| 法20① | 基礎 | 立ち上がり部分の構造、材料及び寸法 | 目視等及び計測
|  |  | 配筋の状況 | 電磁誘導法 又は
電磁波レーダー法による鉄筋探査及びはつり出し
|  |  | （令第３８条第４項の構造計算による場合） コンクリートの強度 | コンクリート圧縮試験 又は
シュミットハンマー試験
|  | 屋根ふき材外装材等 | 緊結等の状況 | 目視等
|  | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用されている木材の状況 | 目視等
|  | 土台及び基礎 | 土台の緊結等の状況 | 目視等
|  | 柱の小径 | 欠込み等の有無 | 目視等
|  |  | 部材寸法（柱の小径） | 計測
|  | はり等の横架材 | 欠込み等の有無 | 目視等
|  | 筋かい | 柱梁接合部及び筋かいの金物の有無及び金物種類、緊結の状況 | 目視等
欠込み等の有無
|  |  | 筋かいの部材寸法 | 計測
|  | 軸組等 | 筋かい、耐力壁の位置 | 目視等
金物種類
|  |  | 筋かい、耐力壁の部材寸法等の状況 | 目視等及び計測
|  |  | 壁量計算による必要壁量及び存在壁量、配置の確認 | 壁量計算
壁配置のバランス
|  | 継手又は仕口 | 柱梁接合部の金物の有無及び金物種類、緊結の状況 | 目視等
|  |  | 筋かいの部材寸法 | 計測
|  | 防腐措置 | 腐りやすい構造である部分の下地材 | 目視等
柱、筋かい、土台の防腐・防蟻処理の状況
|  | 塀 | 高さ、厚さ | 目視等及び計測
控え壁、基礎の有無
|  |  | 配筋の状況 | 電磁誘導法 又は
電磁波レーダー法による鉄筋探査及びはつり出し
|  | 建築設備の構造強度 | 給湯設備の満水時の質量 | 目視等 及び設備の型番から仕様を確認
給湯設備の形状
給湯設備の緊結状況
| 法20② | 基準の適用上別の 建築物みなす部分 | 相互に応力を伝えない構造方法のみで接する建築物の部分の有無 | 目視等
|  |  | 上記建築物の部分ごとに法２０①の調査項目 | 法２０①の調査方法
防火関係
| 法61① | 防火地域・準防火 地域内の建築物 | 防火地域、準防火地域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 建築物の規模に応じた耐火建築物、準耐火建築物等の種別及び構造材の状況 | 目視等 又は設備の認定シール等を確認
延焼のおそれのある部分の防火設備の位置、形状等
| 法62 | 屋根 | 防火地域、準防火地域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 屋根材の状況 | 目視等
| 法22① | 屋根 | 法第２２条区域の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 屋根ふき材の状況 | 目視等
| 法23 | 外壁 | 法第２２条区域の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 外壁材の状況 | 目視等
| 法35の2 | 内装 | 火気使用室の有無 | 目視等 又は材料の認定シール等を確認
内装材
設備関係
| 法28②法36 | 換気設備 （調理室等を除く） | 開口部の面積、位置 | 目視等及び計測
給気口、排気口の位置
|  |  | 機械換気設備の性能等 | 風量測定 又は・設備の型番から性能等を確認
換気設備の有効換気量
|  |  | 居室の床面積 | 計測
| 法28③法36 | 換気設備（調理室等） | ガス設備等の有無 | 目視等
給気口、排気口の位置
|  |  | 火気設備の出力等 | 風量測定 又は設備の型番から性能等を確認
機械換気設備の性能等
換気設備の有効換気量
| 法31①法36 | 便所（処理区域内） | 公共下水道の処理区域 | 処理区域の公示を確認
|  |  | 浄化槽の処理性能 又はくみ取便所の構造 | 浄化槽の保守点検結果及び設備の型番から 性能等を確認
|  |  | 採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、換気設備の有無 | 目視等
漏水の有無
| 法32 | 電気設備 | 不具合の有無 | 目視等
| 法36 | 給排水設備 | 配管設備の設置状況 | 目視等
漏水等不具合の有無
材料関係
| 法37 | 建築材料 | 基礎のコンクリート、鉄筋のＪＩＳへの適合状況 | 図書等により使用材料の仕様を確
| 法28の2ニ | 石綿 | 石綿の吹付けの有無 | 目視等
| 法28の2三 | クロルピリホス | ・添加の有無（添加されている場合は、５年以上が経過していること） | 図書等により仕様を確認 又は目視等
|  | ホルムアルデヒド | 使用の有無（使用されている場合は、５年以上が経過していること） | 図書等により仕様を確認 又は目視等
換気経路（建具のアンダーカット、ガラリ等の有無）
給気口、排気口の位置
|  |  | 換気設備の有効換気量 | 風量測定 又は 設備の型番から性能等を確認
|  |  | 居室の面積、天井高さ | 計測
一般構造関係
| 法28① 法36 | 採光 | 居室の面積 | 計測
開口部の寸法、開口中心からの垂直距離
外壁と隣地境界線等との距離
|  |  | 照明設備の性能等 | 床面における照度測定 又は設備の型番から 各種性能を確認
| 法29 | 地階における居室 | 居室の面積 | 計測
|  |  | からぼり等の有無 | 目視等
地面に接する外壁等の構造
| 法36 | 居室の天井及び 床の高さ | 居室の天井高さ | 計測
最下階の居室の床の高さ
| 法36 | 居室の床の防湿 方法 | 最下階の床の材料 | 目視等
床下の防湿措置の状況
外壁の床下換気孔の状況
| 法36 | 階段 | 階段及び踊場の幅員 | 目視等及び計測
階段の蹴上げ、踏面の寸法
手すりの設置状況、出幅の寸法
踊場の設置状況
階段に代わる傾斜路の設置状況
用途関係係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用）
| 法48①～⑭ | 用途 | 用途地域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 兼用用途の有無及び当該用途に供する床面積 | 目視等及び計測
形態関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用）
| 法47 | 壁面線 | 壁面線の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 壁面線と外壁との距離 | 計測
| 法52①、⑦ | 用途地域等に基づく容積率 | 指定容積率 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 建築物の延べ面積及び敷地面積 | 計測
| 法52②、⑦ | 前面道路の幅員に 基づく容積率 | 用途地域等の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 前面道路の幅員 | 計測
| 法53①、② | 建蔽率 | 指定建蔽率 | 特定行政庁による指定状況を確認
防火地域、準防火地域の指定状況
|  |  | 建築物の建築面積及び敷地面積 | 計測
| 法53の2① | 最低敷地面積 | 敷地面積の最低限度の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 敷地面積 | 計測
| 法54① | 外壁後退距離 | 外壁の後退距離の限度の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 外壁から敷地境界線までの距離 | 計測
| 法55① | 絶対高さ制限 | 高さの限度の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 建築物の高さ | 計測
| 法56① | 道路高さ制限 | 用途地域の指定状況 | 特定行政庁による指定状況を確認
|  |  | 前面道路の幅員 | 計測
前面道路との高低差
建築物の高さ
道路境界線との距離
|  | 北側高さ制限 | 用途地域の指定状況 | 市区町村の都市計画情報及び条例の 制定状況を確認
日影による高さ制限の対象区域の指定状況
|  |  | 真北の方角 | 計測
真北方向の境界線との距離
北側隣地との高低差
建築物の高さ
| 法58① | 高度地区内の建築物 | 高度地区の指定状況 | 市区町村の都市計画情報を確認
|  |  | 建築物の高さ | 計測
その他（条例により付加された制限）
| 法39,40, 68の2他 | 地方公共団体の条例による制限 | 地方公共団体の条例による制限の有無及び内容 | 条例の制定状況を確認
制限の内容に応じて確認方法を検討
略記：建築基準法・・・法
法第２条第１項第３号・・・法２①三
※現況調査は、既存建築物の増築等又は用途変更を行おうとする建築主の依頼に応じて、一級建築士、二級建築士又は木造建築士がそれぞれの設計又は工事監理が可能な
建築物について実施します。