## 建築確認申請等事前確認願書
建築確認申請等事前確認願書 | [16 empty] | 記入箇所 | 天童市審査範囲
[18 empty] | ２号建築物 | … | 木造の建築物で２以下、延べ面積が300㎡以下、または高さが16ｍ以下のもの
[9 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | ３号建築物 | … | 木造以外の建築物で平屋、または延べ面積が200㎡以下のもの
| 天童市建築主事 様 | [16 empty] | 手数料 | 延べ面積（申請部分） |  |  | 建築確認 | 完了検査
[5 empty] | 申請者（確認申請の申請者又は計画通知の通知者） | [13 empty] | 30㎡以内のもの |  |  | 10,000円 | 19,000円
[6 empty] | 住所 | [12 empty] | 30㎡を超え100㎡以内 |  |  | 21,000円 | 29,000円
[6 empty] | 氏名 | [12 empty] | 100㎡を超え200㎡以内 |  |  | 34,000円 | 42,000円
[19 empty] | 200㎡を超え300㎡以内 |  |  | 44,000円 | 55,000円
建築基準法第６条第１項に基づく確認申請について、下記のとおり事前確認をお願いします。
[18 empty] | 仕様基準 加算額 | 用途 |  | 延べ面積（申請部分） |  | 加算額
記 | [18 empty] | 一戸建ての住宅 |  | 200㎡以内 |  | 13,000円
[21 empty] | 200㎡を超え100㎡以内 |  | 14,000円
敷地の地名地番 | [18 empty] | 共同住宅等 |  | 300㎡以内のもの |  | 24,000円
建築物の用途
規模・構造・階数 |  | 延べ面積 |  |  |  |  | ㎡ | 構造 |  |  |  |  | 階数
建築主 |  | 住所
氏名
TEL
代理者（設計者） |  | 資格 | 一 | 級建築士（ | [5 empty] | ） | 登録 |  |  |  |  | 号
氏名
事務所
|  | 電話 | [6 empty] | FAX
※この事前確認は、必要書類の確認であり、建築確認の審査を行うものではありません。
※申請は一般社団法人建築行政情報センターが運用する建築確認申請電子申請受付システム
を利用し、天童市建築主事に確認申請を行ってください。
PDF出力
【２号】チェックリスト
【３号】チェックリスト

## 電子申請受付システム（ファイル整理簿）
書 類 順 番
1 | 仕上表
2 | 仕様表
3 | 案内図
4 | 配置図
5 | 平面図
6 | 立面図
7 | 断面図
8 | 地盤面算定表
9 | 構造詳細図
10 | 壁量判定
11 | 四分割法判定
12 | 柱頭柱脚金物算定
13 | 給排水衛生・電気設備図
14 | 換気・採光計算書
15 | 建築計画概要書
16 | 建築工事届
17 | 省エネ適合判定通知
18 | 省エネ（仕様基準）
19 | 都市計画法関係書類
20 | 農地法関係書類
21 | 地区計画書類
22 | 盛土規制法申告書
23 | 委任状
その他

## 【２号】チェックリスト
受付チェックリスト【２号】 |  |  |  | （建築主） |  |  | 0
|  |  |  | （代理者） |  |  | 0 |  |  |  | （事務所名） |  |  | 0
建築確認申請等事前確認願書
| 確認申請 |  | 建築物 |  |  | 工作物 |  |  | 昇降機
| 計画通知 |  | 建築物 |  |  | 工作物 |  |  | 昇降機
| 消防同意 |  | 必要 |  |  | 不要
※消防同意：専用住宅と住宅用物置、自動車車庫（50㎡以下）は不要。併用住宅は、住宅以外の用途が1/2未満かつ50㎡以内のものは不要。建築士の設計でないものはすべて必要。仮設建築物許可申請は、すべて必要（県確認も同様）
1 | 申請書 |  | 第１面 |  |  | 申請日 |  |  | 申請先 |  |  | 申請者氏名 |  |  | 設計者氏名
|  |  | 第２面 |  |  | 申請者情報 |  |  |  | 建築士登録 |  |  |  | 事務所登録 |  |  | 建設業登録
|  |  | 第３面 |  |  | 地名地番 |  |  | 用途地域 |  |  | 道路 |  | 主要用途 |  | 工事種別
[6 empty] | 建ぺい率 |  |  | 容積率 |  |  | 許可・認定等
|  |  | 第４面 |  |  | 工事種別 |  |  | 床面積 |  |  | 使用建築材料 |  |  | 換気回数の計算
|  |  | 第５面 |  |  | 柱の小径 |  |  | 横架材間の垂直距離 |  |  |  |  | 階の高さ |  | 天井 |  | 用途別床面積
|  |  | 第６面 |  |  | 建築物が二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を 伝えない構造方法のみで接している場合
2 | 設計図書 |  | 仕様表
配置図
平面図
立面図
断面図
地盤面算定表
構造詳細図
壁量判定
四分割法判定
柱頭柱脚金物算定
給排水衛生・電気設備図
換気・採光計算書
※仕様規定のみで構造安全性を確認する計画については、必要事項を仕様表等に記載することで、 図書の添付を省略可
○構造計算により構造安全性を確認するもの
|  | ・共通 | [5 empty] | ・構造関係
|  |  | 見取図 | [5 empty] | 各階平面図
|  |  | 配置図 | [5 empty] | ２面以上の立面図
|  |  | 各階平面図 | [5 empty] | ２面以上の断面図
|  |  | 床面積求積図 | [5 empty] | 構造詳細図
|  |  | ２面以上の立面図 | [5 empty] | 仕様構造材料一覧
|  |  | ２面以上の断面図 | [5 empty] | 基礎・地盤説明書
|  |  | 地盤面算定表 | [5 empty] | その他適合審査に必要な図書
|  |  | 構造詳細図 | [5 empty] | 基礎伏図
|  |  | 基礎伏図 | [5 empty] | 各階床伏図
|  |  | 各階床伏図 | [5 empty] | 小屋伏図
|  |  | 小屋伏図 | [5 empty] | ２面以上の軸組図
○仕様規定のみで構造安全性を確認するもの
|  | ・共通 | [5 empty] | ・構造関係
|  |  | 見取図 | [5 empty] | 各階平面図
|  |  | 配置図 | [5 empty] | ２面以上の立面図
|  |  | 各階平面図 | [5 empty] | ２面以上の断面図
|  |  | 床面積求積図 | [5 empty] | 構造詳細図
|  |  | ２面以上の立面図 | [5 empty] | 仕様構造材料一覧
|  |  | ２面以上の断面図 | [5 empty] | 基礎・地盤説明書
|  |  | 地盤面算定表 | [5 empty] | その他適合審査に必要な図書
|  |  | 構造詳細図 | [5 empty] | 仕様表等
3 | 建築計画概要書 |  | 第１面 | 確認申請書と同じ
|  |  | 第２面 | 確認申請書と同じ
|  |  | 第３面 | 確認申請書と同じ
4 | 建築工事届 |  | 第１面
第２面
第３面
5 | 省エネ基準適合 |  | 省エネ適判 要 ⇒適合判定通知書 添付
省エネ適判 省略
|  |  |  | 仕様基準等（仕様基準、誘導仕様基準） | [15 empty] | → 国道交通省作成「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」の添付する場合
|  |  |  | 設計図書 |  |  | 平面図 |  |  | 立面図 |  |  | 断面図 |  | 熱貫流率計算書 |  |  |  | 仕様書 |  | 基本情報
|  |  |  | 外皮 |  |  | 種類（建て方） |  |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  |  |  | 断熱材の施工方法 |  |  |  | ４地域 仕様入力シート | ※結果部分が三枚目にきて見にくいので縮小してPDF
[7 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | 部位の断熱材の熱抵抗値 | [5 empty] | 開口部の熱貫流率 |  |  | 仕様表（使用基準） ※平面図とは別に省エネ平面図として作成し、表の挿入
[7 empty] | 窓の日射熱取得率 |  |  |  |  | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  |  | 付属部材の有無
ひさし、軒等の有無
|  |  |  | 暖房設備 |  |  | 暖房方式 |  |  | 暖房設備の種類及び効率
|  |  |  | 冷房設備 |  |  | 冷房方式 |  |  | 冷房設備の種類及び効率
|  |  |  | 換気設備 |  |  | 比消費電力 |  |  |  | 換気方式 |  |  | ダクトの内径 |  |  | 電動機の仕様
|  |  |  | 照明設備 |  |  | 非居室の照明設備の種類
|  |  |  | 給湯設備 |  |  | 給湯器の種類 |  |  |  | 給湯器の効率等
設計住宅性能評価
長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認
6 | 手数料 | 確認申請 | [8 empty] | 仕様基準等加算
|  |  | 10,000円(～30㎡以下) | [7 empty] | ・一戸建ての住宅
|  |  | 21,000円(30㎡超～100㎡以下) | [8 empty] | 13,000円(～200㎡以下)
|  |  | 34,000円(100㎡超～200㎡以下) | [8 empty] | 14,000円(200㎡超～300㎡以下)
|  |  | 44,000円(200㎡超～300㎡以下) | [7 empty] | ・共同住宅等
24,000円(～300㎡以下)
|  | 変更確認申請 | [7 empty] | 移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更
|  |  | 10,000円(配置変更の場合) | [7 empty] | ( |  | ) | 円
|  |  | ( |  | ) | 円 |  |  |  |  | ※変更に係る床面積の1/2
※変更に係る床面積の1/2
|  | 工作物 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 9,000円 |  |  |  |  | 5,000円
|  | 昇降機 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 10,000円 |  |  |  |  | 6,000円
|  | 小荷物専用昇降機 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 5,000円 |  |  |  |  | 4,000円
7 | 建築基準関係規定等
| 都市計画法関係 |  | 開発許可証(第29条)の写し
開発許可(第29条)に係る検査済証の写し
開発許可証(第43条)の写し
都市計画施設内建築許可証(第53条)写し（建物が都計道にかかる場合）
都市計画施設抵触確認書（敷地が都計道にかかる場合）
農家証明
| 地区計画 |  | 地区計画の区域内における行為の届出書/届出受理通知の写し
地区名及び、区分の明記
建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
雨水浸透施設
※設置位置、桝/トレンチ/側溝の計算書(駅西・北部・南小畑・南部・くのもと…除く）
敷地内の緑化
※北目の専用住宅以外 5％・天童温泉南の専用住宅以外 5％
・成生金谷 10％・芳賀の近隣商業 3％
都市計画法第58条の2の届出
※建築物以外の行為･･･盛土/土留/擁壁/フェンス/柵/塀/門/生垣
建築物の屋根/壁面の色の明示 ※芳賀地区以降はマンセル値必須
| 土地区画整理事業 |  | 土地区画整理法第76条許可申請状況確認 （済・未 →都計課へ案内）
調書：設置者氏名押印
見取図
配置図（建物・浄化槽の位置）
認定シート(型式認定の場合)
地下浸透に関する申告書（トレンチの構造図・配置図、浸透面積計算書）
法定検査申込書に氏名押印
| 農地法関係 |  | 農地転用証明書
非農地証明書等
| 土砂災害特別警戒区域内における建築制限 |  | 土砂災害特別警戒区域内

## 【２号】審査チェックリスト
審査チェックリスト
(1)仕様表-1
構造部材等 (法第20条、令第3章第2節) | (令第37条) [使用構造材料一覧表から転記] | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
| (令第38条) [基礎・地盤説明書から転記] | 地盤調査結果の検証による支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
| (令第39条) [構造詳細図から転記] | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節） | 木材の品質 (令第41条) [使用構造材料一覧 表から転記] | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
| 土台及び基礎 (令第42条) [構造詳細図から転記] | 土台の設置、固定方法
| 柱の小径、防腐措置等 (令第43条、第49 条) [構造詳細図から転記] | 柱の有効細長比､ 柱断面の欠き取り、2階建ての隅柱、柱の小径
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から1ｍ以内の部分の防腐又は防蟻措置
| 木造建築物の部材 (令第44条から第47条) [基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図から転記] | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法
建築材料の品質 (法第37条) [使用建築材料表から転記] |  | 建築物の基礎、主要構造部及び安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分(令第144条の3に規定する部分)に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本産業規格又は日本農林規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
(1)仕様表-2
補強コンクリートブロック造の塀 (法第20条、令第3章第4節の2) [構造詳細図から転記] |  | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
法第22条区域内の建築物の屋根 (法第22条) [耐火構造等の構造詳細図から転記] |  | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [使用建築材料表から転記] |  | 主要構造部(外壁及び軒裏)の材料の種別
シックハウス等対策 (法第28条の2) [使用建築材料表から転記] |  | 内装の仕上げに使用する建築材料の種別
換気設備の構造
天井裏等の種別
昇降機以外の建築設備 (法第36条、令第129条の2の3第2号) [構造詳細図から転記] |  | 昇降機以外の建築設備の構造方法(給湯器等)
給排水設備配管 (法第36条、令第129条の2の4) [配管設備の使用材料表から転記] |  | 配管設備に用いる材料の種別
(2)配置図
配置図に関する基本事項 (規則第1条の3第１項の表1） |  | 縮尺・方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置(法第19条第4項）
土地の高低(法第19条第1項)、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、道路幅員及び道路の種類(法第42条)
下水管などの、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路(法第19条第3項)
塀 (法第20条、令第3章第4節ほか) |  | 組積造の塀の位置(令第3章第4節）
補強コンクリートブロック造の塀の位置(令第3章第4節の2)
無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法(令第3章第7節)
水洗便所 (法第31条1項） |  | 排水ますの位置及び公共下水道の位置
浄化槽 (法第31条2項) |  | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
給排水配管設備 (法第36条、令第129条の2の4) |  | 建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク等からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
くみ取便所、井戸 (法第36条) |  | くみ取便所の便槽及び井戸の位置
都市計画区域等に関する規定 (法第3章) |  | 敷地の道路に接する部分及びその長さ
用途地域の境界線
指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
防火地域の境界線
| 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離 (法第54条) | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
外壁の後退距離に対する制限の緩和(令第135条の22)に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
| 建築物の各部分の高さ (法第56条) | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
後退緩和(令第130条の12)に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
道路斜線制限の緩和(法第56条第2項)に規定する後退距離
二以上の前面道路がある場合(令第132第1項若しくは第2項)又は前面 道路の反対側に公園等がある場合(令第 134条第2項)に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
(3)平面図
平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) |  | 縮尺・方位
間取、各室の用途及び床面積
居室の採光 (法第28条第1項及び第4項） |  | 居室の採光(法第28条第1項)に規定する開口部の位置及び面積
| [配置図から転記] | 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する水平距離
シックハウス、換気設備 (法第28条の2) |  | 給気機又は給気口等の位置、排気機又は排気口等の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
階段 (法第36条、令第23条から第26条) |  | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
住宅用防災機器の設置・維持 (消防法第9条、第9条の2) |  | 住宅用防災機器の位置及び種類
市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
居室の換気設備 (法第28条第2項から第4項) |  | 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
| [換気設備の仕様書から転記] | 換気設備の有効換気量
便所の窓又は換気設備 (法第36条、令第28条から第31条まで、第33条及び第34条(便所)) |  | 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置 又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
火気使用室以外に設ける換気設備 (法第36条、令第129条の2の5) |  | 給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
(4)立面図
立面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) |  | 縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
基礎、屋根ふき材等 (法第20条、令第3章第2節) |  | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
木造建築物 (法第20条、令第3章第3 節) |  | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
採光補正係数 (法第28条第1項、第4項) |  | 住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する垂直距離
都市計画区域等に関する規定 (法第3章) |  | 敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
用途地域の境界線
土地の高低
| 建築物の各部分の 高さ (法第56条) [断面図から転記] | 前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合(令第135条の2第2項）、隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の3第2項)又は北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の4第2項)の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
前面道路の中心線
擁壁の位置
地盤面の異なる区域の境界線
後退緩和(令第130条の12)に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
道路斜線制限の緩和(法第56条第2項)に規定する後退距離
二以上の前面道路がある場合(令第132条第1項若しくは第2項)又は前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合(令第134条第2項)に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
居室の換気設備 (法第28条第2項から第4項) [断面図から転記] |  | 給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
(5)断面図
断面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) |  | 縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
基礎、屋根ふき材等 (法第20条、令第3章第2節) |  | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節) |  | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
床の防湿方法、階段の構造など (法第36条、令第2章第2節、第3節) |  | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
(6)地盤面算定表
平均地盤面の算定 (規則第1条の3第1項の表1、令第2条第2項) |  | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
平均地盤面を算定するための算式
(7)構造詳細図
詳細図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) [構造詳細図から転記] |  | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
基礎の構造 (法第20条、令第3章第2 節) [令第38条第3項若しくは第4項または令第39条第2項若しくは第3項の規定に適合することの確認に必要な図書から転記] |  | 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法(平12建告第1347号建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件)を用いるものとしなければならない。
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節) |  | 屋根ふき材の種別
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
補強コンクリートブロック造の塀 (令第3章第4節の2) |  | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
法第22条区域内の建築物の屋根 (法第22条) [耐火構造等の構造詳細図から転記] |  | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [耐火構造等の構造詳細図から転記] |  | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(8)壁量判定
壁量基準 (法第20条、令第3章第3節、令第46条第4項) |  | 各階床面積
床面積に乗ずる値
地震力に対する必要壁量(各階)
見付面積(各階・各方向）
見付面積に乗ずる値
風圧力に対する必要壁量(各階・各方向)
存在壁量(各階・各方向）
耐力壁・準耐力壁等の種類、仕様一覧
耐力壁・準耐力壁等の配置、長さ、柱位置､ 開口部の位置
耐力壁図と集計表の整合
壁量判定
準耐力壁等の必要壁量に対する割合
平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) [平面図から転記] |  | 壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
木造建築物における部材の位置等 (令第3章第3節) [平面図から転記] |  | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [平面図から転記] |  | 耐力壁及び非耐力壁の位置
(9)四分割法判定
壁配置のバランス(四分割法) (法第20条、令第3章第3節、令第46条第1項、第4項) |  | 側端部分の床面積
側端部分の床面積の根拠となる図と計算表
地震力算定用係数
側端部分の地震力に対する必要壁量(各階・各方向)
耐力壁の壁倍率
耐力壁の長さ
側端部分の存在壁量(各階)
耐力壁の種類
耐力壁の配置
壁量充足率
充足率判定
壁率比
壁率比判定
四分割法判定
(10)柱頭柱脚金物算定
柱頭柱脚の接合方法(Ｎ値計算法) (法第20条、令第3章第3節、令第47条第1項) |  | Ｎ値計算表(各階)
対象となる柱の位置と計算表の対応
耐力壁の壁倍率
耐力壁の種類と配置
壁倍率の差(A1、A2)
補正値(筋かいの場合）
出隅柱の判別
周辺部材の押さえ効果を表す係数(B1、B2)
鉛直荷重による押さえ効果を表す係数(L）
決定Ｎ値
Ｎ値に応じた接合金物の仕様
(11)給排水衛生・電気設備図
配置図、平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) |  | 縮尺・方位
間取、各室の用途及び床面積
水洗便所 (法第31条第1項) [配置図から転記] |  | 排水ますの位置
電気設備 (法第32条) |  | 常用の電源の種類及び位置
給排水その他配管設備の設置等 (法第36条、令第129条の2の4) |  | 配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、阻集器及び通気管の位置
(12)換気・採光計算書
居室の採光 (法第28条第1項及び第4項) |  | 居室の採光(法第28条第1項)に規定する開口部の位置及 び面積
| [配置図から転記] | 居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
必要有効換気量の算出 (法第28条第2 項から第4項) |  | 必要有効換気量及びその算出⽅法
換気回数の検討(シックハウス等対策) (法第28条の2、令第20条の7、8) |  | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量

## 【２号】構造チェックリスト
構造安全性チェックリスト
壁量の確保 (壁量基準) | 階ごと、方向ごとに、存在壁量が地震力及び風圧力に対する必要壁量以上であることを確認 |  | 令第46条第1項 、第4項
壁配置のバランス (四分割法) | 四分割法により耐力壁・準耐力壁等の配置のバランスを確認 |  | 令第46条第4項
ただし書きによる構造計算
柱頭・柱脚の 接合方法 | 耐力壁・準耐力壁等が取り付いている柱の柱頭・柱脚は、発生する応力に耐えられる接合方法(平12建告第1460号) |  | 令第47条第1項
N値計算法
告示の仕様
ただし書きによる構造計算
柱の小径等 | 柱の小径は横架材相互間の垂直距離×算定式による割合以上 |  | 令第43条第1項
ただし書きによる構造計算
| 柱の有効細長比が150以下 |  | 令第43条第6項
| 柱の断面積の1/3以上を欠き取る場合には金物等により補強 |  | 令第43条第4項
| 2階建ての隅柱又は隅柱に準じる柱は通し柱、または同等以上の補強 |  | 令第43条第5項
基礎の仕様 | 基礎の構造方法・地盤の種別等を設計図書に明示 |  | 規則第1条の3表2
| 地耐力(地盤の長期許容応力度)に応じた基礎構造を選択 |  | 令第38条
布基礎
べた基礎
基礎ぐい
ただし書き
| 基礎構造ごとに定められた仕様 |  | 令第38条 同条第4項
構造計算
屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材や外装材等は、風や地震などの震動や衝撃によって脱落しないように固定 |  | 令第39条
土台と基礎の緊結 | 1階柱の下部には土台を設置 |  | 令第42条第1項
ただし書き
| 土台を基礎に緊結 |  | 令第42条第2項
ただし書き
横架材の欠込み | はりやけたの中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みをしない |  | 令第44条
筋かいの仕様 | 引張り筋かいは厚さ1.5㎝以上幅9㎝以上の木材、径9㎜以上の鉄筋等を使用。圧縮筋かいは厚さ3㎝以上幅9㎝以上の木材等を使用 |  | 令第45条第1項 、第2項
| 筋かい端部の仕様の選択(平12建告第1460号第1号) |  | 令第45条第3項 令第47条第1項
| 筋かいに欠込みをしない(ただし、筋かいをたすき掛けで必要な補強を行ったときはこの限りでない) |  | 令第45条第4項
火打材等の設置 | 床組及び小屋ばり等の隅角部には、火打材等を設置(または構造用合板直張り等による剛床仕様) |  | 令第46条第3項
ただし書きによる構造計算
| 小屋組には小屋筋かい、雲筋かいなどの振れ止めを設置 |  | 令第46条第3項
ただし書きによる構造計算
部材の品質と耐久性の確認 | 構造耐力上主要な部分には腐食・腐朽・摩損しにくい材料、有効なさび止め・防腐・摩損防止措置をした材料を使用 |  | 令第37条
| 構造耐力上主要な部分には、節・腐れ・繊維の傾斜・丸身等による耐力上の欠点がない木材を使用 |  | 令第41条
| 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造(鉄鋼モルタル塗り等)の下地には、防水紙等を使用 |  | 令第49条第1項
| 柱、筋かい及び土台のうち、地面から1ｍ以内の部分に防腐措置を行い、必要に応じて防蟻措置 |  | 令第49条第2項
指定建築材料のJIS・JAS等への適合 | 指定建築材料がJIS・JAS等に適合 |  | 法第37条

## 【２号】仕様基準等
仕様基準等を活用した設計図書への記載事項
種別 | 記載項目 |  | 記載する設計図書
外皮 |  | 仕様基準の対象部位 | 平面図、断面図
|  | 建築物の種類 | 平面図
|  | 部位の構造及び工法 | 平面図、断面図
|  | 断熱材の施工法 | 平面図、断面図
|  | 部位の熱貫流率 | 平面図、断面図、熱貫流率計算書
|  | 部位の断熱材の熱抵抗値 | 仕様書、平面図、断面図
|  | 開口部の熱貫流率 | 仕様書、平面図
|  | 窓の日射熱取得率 | 仕様書、平面図
|  | ガラスの日射熱取得率 | 仕様書、平面図
|  | 付属部材の有無 | 平面図、断面図
|  | ひさし、軒等の有無 | 断面図、立面図
暖房設備 |  | 暖房方式 | 仕様書、平面図
|  | 暖房設備の種類及び効果 | 仕様書、平面図
冷房設備 |  | 冷房方式 | 仕様書、平面図
|  | 冷房設備の種類及び効果 | 仕様書、平面図
換気設備 |  | 比消費電力 | 仕様書
|  | 換気方式 | 仕様書、平面図
|  | ダクトの内径 | 仕様書、平面図
|  | 電動機の仕様 | 仕様書
照明設備 |  | 非居室の照明設備の種類 | 仕様書、平面図
給湯設備 |  | 付属部材の有無 | 仕様書、平面図
|  | ひさし、軒等の有無 | 仕様書

## 【３号】チェックリスト
受付チェックリスト【３号】 |  |  |  | （建築主） |  |  | 0
|  |  |  | （代理者） |  |  | 0 |  |  |  | （事務所名） |  |  | 0
建築確認申請等事前確認願書
| 確認申請 |  | 建築物 |  |  | 工作物 |  |  | 昇降機
| 計画通知 |  | 建築物 |  |  | 工作物 |  |  | 昇降機
| 消防同意 |  | 必要 |  |  | 不要
※消防同意：専用住宅と住宅用物置、自動車車庫（50㎡以下）は不要。併用住宅は、住宅以外の用途が1/2未満かつ50㎡以内のものは不要。建築士の設計でないものはすべて必要。仮設建築物許可申請は、すべて必要（県確認も同様）
1 | 申請書 |  | 第１面 |  |  | 申請日 |  |  | 申請先 |  |  | 申請者氏名 |  |  |  | 設計者氏名
|  |  | 第２面 |  |  | 申請者情報 |  |  |  | 建築士登録 |  |  |  | 事務所登録 |  |  |  | 建設業登録
|  |  | 第３面 |  |  | 地名地番 |  |  | 用途地域 |  |  | 道路 |  | 主要用途 |  |  | 工事種別
[6 empty] | 建ぺい率 |  |  | 容積率 |  |  | 許可・認定等
|  |  | 第４面 |  |  | 工事種別 |  |  | 床面積 |  |  | 使用建築材料 |  |  |  | 換気回数の計算
|  |  | 第５面 |  |  | 各建築物の階毎作成 | [5 empty] | 3・4欄は木造のみ |  |  |  |  | 居室天井高2.1m以上
2 | 設計図書 |  | 配置図
|  |  |  | 方位/縮尺 |  |  |  | 敷地面積計算書 |  |  |  |  | 道路の種別/幅員 |  |  |  |  | 土地高低差
|  |  |  | 敷地境界線/長さ |  |  |  |  | 境界からの離れ |  |  |  |  | 下水枡 |  |  | 既存建築物の情報
|  |  |  | 既存ＣＢ塀の情報（調書提出） | [6 empty] | 不適合→ |  |  | 是正計画
平面図
|  |  |  | 方位/縮尺 |  |  |  | 建築面積、各階床面積計算書 | [6 empty] | 各室用途・床面積
|  |  |  | 壁及び筋違い位置・種類 | [6 empty] | ２階隅柱の仕様（通し柱または金物補強）
|  |  |  | 内装制限 |  |  | 火気使用室等の給排気設備 | [6 empty] | 居室の採光の検討
|  |  |  | 階段手すり |  |  |  | 給気口/排気口/換気経路 | [5 empty] | 出窓（開口高の確認、床面積ﾁｪｯｸ）
|  |  |  | 排煙計算書（住宅以外の居室） | [7 empty] | 小屋裏隔壁（建築面積＞300㎡）
天井裏/床下収納、ロフト位置（面積、天井高明示）※直近階の1/2未満、高さ1.4m以下で未算入OK
|  |  |  | 長屋/共同住宅の界壁構造 | [6 empty] | 火災警報器
立面図
|  |  |  | 最高の高さ／軒高 |  |  |  |  | 斜線制限の検討 |  |  |  |  | 屋根/外壁の色明示（地区計画・優良田園住宅のみ）
断面図
換気計算書
3 | 建築計画概要書 |  | 第１面 | 確認申請書と同じ
|  |  | 第２面 | 確認申請書と同じ
|  |  | 第３面 | 確認申請書と同じ
4 | 建築工事届 |  | 第１面
第２面
第３面
5 | その他 |  | 委任状(委任日/委任事項)
|  |  | 公図の写し |  |  |  | 官地、水路（法定外公共物使用等許可書、土地改良区への確認）
|  |  | 法43条2項1号認定書写し | [6 empty] | 山形空港周辺における「制限表面」近接
6 | 手数料 | 確認申請 | [8 empty] | 仕様基準等加算
|  |  | 10,000円(～30㎡以下) | [7 empty] | ・一戸建ての住宅
|  |  | 21,000円(30㎡超～100㎡以下) | [8 empty] | 13,000円(～200㎡以下)
|  |  | 34,000円(100㎡超～200㎡以下) | [8 empty] | 14,000円(200㎡超～300㎡以下)
|  |  | 44,000円(200㎡超～300㎡以下) | [7 empty] | ・共同住宅等
24,000円(～300㎡以下)
|  | 変更確認申請 | [7 empty] | 移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更
|  |  | 10,000円(配置変更の場合) | [7 empty] | ( |  | ) | 円
|  |  | ( |  | ) | 円 |  |  |  |  | ※変更に係る床面積の1/2
※変更に係る床面積の1/2
|  | 工作物 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 9,000円 |  |  |  |  | 5,000円
|  | 昇降機 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 10,000円 |  |  |  |  | 6,000円
|  | 小荷物専用昇降機 |  |  |  |  | 変更
|  |  | 5,000円 |  |  |  |  | 4,000円
7 | 建築基準関係規定等
| 都市計画法関係 |  | 開発許可証(第29条)の写し
開発許可(第29条)に係る検査済証の写し
開発許可証(第43条)の写し
都市計画施設内建築許可証(第53条)写し（建物が都計道にかかる場合）
都市計画施設抵触確認書（敷地が都計道にかかる場合）
農家証明
| 地区計画 |  | 地区計画の区域内における行為の届出書/届出受理通知の写し
地区名及び、区分の明記
建築物の用途の制限
敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
雨水浸透施設
※設置位置、桝/トレンチ/側溝の計算書(駅西・北部・南小畑・南部・くのもと…除く）
敷地内の緑化
※北目の専用住宅以外 5％・天童温泉南の専用住宅以外 5％
成生金谷 10％・芳賀の近隣商業 3％
都市計画法第58条の2の届出
※建築物以外の行為･･･盛土/土留/擁壁/フェンス/柵/塀/門/生垣
建築物の屋根/壁面の色の明示 ※芳賀地区以降はマンセル値必須
| 土地区画整理事業 |  | 土地区画整理法第76条許可申請状況確認 （済・未 →都計課へ案内）
調書：設置者氏名押印
見取図
配置図（建物・浄化槽の位置）
認定シート(型式認定の場合)
地下浸透に関する申告書（トレンチの構造図・配置図、浸透面積計算書）
法定検査申込書に氏名押印
| 農地法関係 |  | 農地転用証明書
非農地証明書等
| 土砂災害特別警戒区域内における建築制限 |  | 土砂災害特別警戒区域内